ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для подбора блочного индивидуального теплового пункта (БИТП)

Контактные данные:

| Наименование предприятия |  |
| --- | --- |
| Адрес предприятия |  |
| Контактное лицо |  |
| E-mail |  |
| Контактный телефон |  |
| Город |  |

Общие данные:

Техническое задание для проектирования БИТП (основные параметры для заполнения)

| Температурный график сетевой воды на входе / выходе в БИТП зимний период |  | Вход Т1: °С |  | Выход Т2: °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температурный график сетевой воды на входе / выходе в БИТП летний период |  | Вход Т1: °С |  | Выход Т2: °С |  |  |
| Давление сетевой воды на входе / выходе в БИТП |  | Р1: бар |  | Р2: бар |  |  |
| Высота здания |  | м |  |  |  |  |
| Теплоноситель (вода, гликолевый раствор (%) и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Тепловая нагрузка | Гкал/час |  |  |  |  |
|  | Схема присоединения | зависимая | независимая |  | непосредственная |  |
|  | Тип пластинчатого теплообменника | паяный | разборный |  | кожухотрубчатый |  |
|  | Температурный график системы отопления в зимний период | Вход Т1: °С |  |  | Выход Т2: °С |  |
|  | Потери давления в системе отопления | м.в.ст. |  |  |  |  |
|  | Максимальное рабочее давление | м.в.ст. |  |  |  |  |
|  | Объем системы отопления | м3 |  |  |  |  |
|  | Резервирование теплообменника | да % |  | нет |  |  |
|  | Резервирование насоса | 100% | на склад |  | сдвоенный |  |
| Вентиляция | Тепловая нагрузка | Гкал/час |  |  |  |  |
|  | Схема присоединения | зависимая | независимая |  | непосредственная |  |
|  | Тип пластинчатого теплообменника | паяный | разборный |  | кожухотрубчатый |  |
|  | Температурный график системы вентиляции в зимний период | Вход Т1: °С |  |  | Выход Т2: °С |  |
|  | Потери давления в системе вентиляции | м.в.ст. |  |  |  |  |
|  | Максимальное рабочее давление | м.в.ст. |  |  |  |  |
|  | Объем системы вентиляции | м3 |  |  |  |  |
|  | Резервирование теплообменника | да % |  | нет |  |  |
|  | Резервирование насоса | 100% | на склад |  |  | сдвоенный |
| ГВС | Тепловая нагрузка | Гкал/час |  |  |  |  |
|  | Температура холодной воды | °С |  |  |  |  |
|  | Температура горячей воды | °С |  |  |  |  |
|  | Давление холодной воды на входе в БИТП | бар |  |  |  |  |
|  | Необходимое давление горячей воды | бар |  |  |  |  |
|  | Расход воды на циркуляцию ГВС от максимального расхода | % |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое сопротивление циркуляции ГВС | м.в.ст. |  |  |  |  |
|  | Схема включения теплообменника ГВС | 1- ступенчатая | 2- ступенчатая |  | моноблок |  |
|  | Тип пластинчатого теплообменника | паяный | разборный |  | кожухотрубчатый |  |
|  | Резервирование насоса | 100% | на склад |  | сдвоенный |  |

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:

Компания «Энком» не несёт ответственности за корректность исходных данных для подбора и расчета оборудования, указанных в опросном листе.

Благодарим за заполнение опросного листа. Теперь Вы можете отправить данный опросный лист по электронной почте менеджеру, с которым Вы общались или на адрес: enkomrus@mail.ru